**Załącznik nr 1**

**Formularz ofertowy**

**„Włączenie dwóch studni głębinowych nr V i VI zlokalizowanych na dz. nr 180/24, obręb Siedlec do Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu”**

**I. Nazwa i adres Wykonawcy**

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

NIP: …………………….……..... telefon kontaktowy: ……………………………………….

adres e-mail:………………….

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie rurociągu przesyłowego wody surowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
o długości ok. 800 m od studni nr V i VI (każda o maksymalnej wydajności 30 m3/h) zlokalizowanych na dz. nr 180/24, obręb Siedlec do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Siedlcu.
2. Zakres przedmiotu obejmuje:
3. Obliczenia doboru średnicy rurociągu przesyłowego wody surowej wraz ze wskazaniem na projekcie zagospodarowania terenu miejsca wpięcia rurociągu do SUW Siedlec.
4. Uzbrojenie studni nr V i VI poprzez zaprojektowanie przyłącza energetycznego zasilającego dwie pompy umieszczone w studniach.
5. Zaprojektowanie wzdłuż rurociągu linii światłowodowej pomiędzy SUW Siedlec a studnią nr VI służącej do sterowania pompami, sondami, przetwornikami ciśnienia. Przy studni należy umieścić szafkę zasilająco sterowniczą. Studnie nr V i VI należy skomunikować światłowodem
6. Dobór pomp głębinowych w studniach nr V i VI, uwzględniając równoległą pracę pomp w studniach nr III, IV, V i VI z maksymalną dopuszczalną wydajnością 120 m3/h (4x30 m3/h).
7. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o warunki przyłączeniowe do studni nr VI
(z mocą pokrywającą zapotrzebowanie studni nr V i VI).
8. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy sieci wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
9. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, przy realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.
10. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu:

- **projektu budowlanego** w ilości 3 egzemplarzyw formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD/DVD lub na nośniku Pendrive), wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

**- projektu technicznego** w ilości 3 egzemplarzyw formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD/DVD lub na nośniku Pendrive). W przypadku braku konieczności sporządzenia projektu technicznego należy przedłożyć oświadczenie o braku konieczności wykonania projektu technicznego,

**- decyzji o pozwoleniu na budowę** wraz z potwierdzeniem jej ostateczności lub **zgłoszenia** **budowy** z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem,

**- projektu wykonawczego** w ilości 3 egzemplarzyw formie papierowej oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD/DVD lub na nośniku Pendrive), wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

**- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)**w ilości 3 egzemplarzyw formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD/DVD lub na nośniku Pendrive) wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

**- przedmiaru robót** w ilości 3 egzemplarzyw formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (nieedytowalnej PDF/ JPG i edytowalnej ath, kst NormaPro lub inny obsługujący program NormaPro), sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w taki sposób, aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową i STWiORB, przedmiar musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu,

**- kosztorysu inwestorskiego** w ilości 3 egzemplarzyw formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej **(**nieedytowalnej PDF/ JPG i edytowalnej ath, kst NormaPro lub inny obsługujący program NormaPro), wykonanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 2072),

**- dokumentacji geotechnicznej** w ilości 3 egzemplarzyw formie papierowej oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD/DVD lub na nośniku Pendrive) wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 15.11.2024 r.**

4. Okres gwarancji i rękojmi: Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru przedmiotu umowy, zaś kończy się po upływie 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

5. Warunki płatności: wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy płatne będzie po podpisaniu przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo - odbiorczego, na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

**III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:**

Cenę netto: …………………………………….. zł

Podatek VAT: …………………………………. zł

Cenę brutto: …………………………………… zł

Słownie brutto: ……….……………………………………………………………………… zł

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

6. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

7. Oświadczam, że zamówienie zamierzam wykonać samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

8. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej.

**IV. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:**

1) ……………………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………………………………………….

………………………….., dnia ………………….

……………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

\* niepotrzebne skreślić